PROPOSTA COMERCIAL

À Prefeitura Municipal de Vargem Alta

Razão Social:

CNPJ:

Endereço:

Cidade:                                                                                     UF:

CEP:

Representante:

E-mail:

Telefone:

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO | QUANT. | UNID. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Fornecimento de oxigênio medicinal comprimido, com as seguintes características: - Gás: Oxigênio medicinal - Pureza mínima: 99,5%, conforme padrões da ANVISA - Estado físico: Comprimido - Acondicionamento: Cilindros metálicos (bala) - Capacidade do cilindro: 1 m³ (equivalente aproximado a cilindro de 7 litros a 150 bar) - Pressão de enchimento: conforme norma técnica vigente - Válvula: padrão ABNT compatível com reguladores utilizados na unidade | M³ | 50 | R$ | R$ |

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Data:________/_________/_________

__________________________

Assinatura do responsável

Carimbo do CNPJ

Carimbo do CNPJ